| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| --- |
| România | (localitatea/ judeţul) Alexandria/Teleorman |
| Anul | 2009 |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| ZAPnr1 Laceni | Amoniu | Nu | 897 | 897 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | C3 | C1 | L |
| ZAPnr.2 Peco | Amoniu | Nu | 449 | 449 | 1,1 | 2,85 | 4,95 | C3 | C1 | L |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| --- |
| România | (localitatea/ judeţul) Videle/Teleorman |
| Anul | 2009 |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| ZAPnr.5 Videle | Amoniu | Nu | 42 | 3 | 0,65 | 0,74 | 0,84 | C3 | C1 | L |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| --- |
| România | (localitatea/ judeţul) /Teleorman |
| Anul | 2009 |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| ZAPnr1 Laceni | Amoniu | Nu | 897 | 897 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | C3 | C1 | L |
| ZAPnr.2 Peco | Amoniu | Nu | 449 | 449 | 1,1 | 2,85 | 4,95 | C3 | C1 | L |
| ZAPnr.3 Turnu Magurele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAPnr.4 Rosiorii de Vede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAPnr.5 Videle | Amoniu | Nu | 42 | 3 | 0,65 | 0,74 | 0,84 | C3 | C1 | L |
| ZAPnr.6 Zimnicea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |