|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabelul 6**  **Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP)** | | | | | | | | | | |
| **România** | *(localitatea/ judeţul) Alexandria/Teleorman* | | | | | | | | | |
| **Anul** | 2010 | | | | | | | | | |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză-  toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3  (S, M, L) |
| ZAPnr1  Laceni | Amoniu | Nu | 1107 | 1107 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | C3 | C1 | L |
| ZAPnr.2 Peco | Amoniu | Nu | 576 | 576 | 0,8 | 1,7 | 2,7 | C3 | C1 | L |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabelul 6**  **Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP)** | | | | | | | | | | |
| **România** | *(localitatea/ judeţul) Videle/Teleorman* | | | | | | | | | |
| **Anul** | 2010 | | | | | | | | | |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză-  toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3  (S, M, L) |
| ZAPnr.5 Videle | Amoniu | Nu | 110 | 26 | 0,61 | 0,74 | 0,87 | C3 | C1 | L |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabelul 6**  **Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP)** | | | | | | | | | | |
| **România** | *(localitatea/ judeţul) /Teleorman* | | | | | | | | | |
| **Anul** | 2010 | | | | | | | | | |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză-  toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3  (S, M, L) |
| ZAPnr1  Laceni | Amoniu | Nu | 1107 | 1107 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | C3 | C1 | L |
| ZAPnr.2 Peco | Amoniu | Nu | 576 | 576 | 0,8 | 1,7 | 2,7 | C3 | C1 | L |
| ZAPnr.3 Turnu Magurele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAPnr.4 Rosiorii de Vede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAPnr.5 Videle | Amoniu | Nu | 110 | 26 | 0,61 | 0,74 | 0,87 | C3 | C1 | L |
| ZAPnr.6 Zimnicea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |