RAPORT CALITATEA APEI –TELEORMAN-

ANUL 2010

SUCURSALA ALEXANDRIA

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Alexandria |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 2 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele GIS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAPnr.1 Alexandria Laceni | N-525864;274288 -527192;275648 S-527384;272528 -528936;273216 | 32588 | 4908 m3 |
|  | ZAP nr.2 Alexandria Peco | N- 524840;275912 S-525864;274288 -527192;275648 | 17544 | 2642 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 50132 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 2755596 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | 51,25% din volumul total |
|  | ZAPnr.1 Alexandria Laceni | 33,32% |
|  | ZAP nr.2 Alexandria Peco | 17,93% |
| 1.7.2 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 | 0 |
| 1.7.2.1 | Ape interioare | 0 |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate | 0 |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc | 0 |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului | 0 |
| 1.7.5 | Apă de ploaie | 0 |
| 1.7.6 | Alte surse | 0 |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website | www.apaservteleorman.ro |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume | S.C Apa Serv S.A- Sucursala Alexandria |
| 1.9.3 | Adresă | Str.Vedea,nr.31 |
| 1.9.4 | Telefon | 0247/311272 |
| 1.9.5 | Fax | 0247/313218 |
| 1.9.6 | E-mail | apaserv.alex@yahoo.com |
| Note |

SUCURSALA TURNU MAGURELE

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Turnu Magurele |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele GIS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAPnr3 Turnu Magurele | N-486400;252600 -486695;253240 S-489600;24900 -251912;490360 | 18358 | 2402 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 18358 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 876591 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | 16,30% din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 0 |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare | 100% |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate | 0 |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc | 0 |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului | 0 |
| 1.7.5 | Apă de ploaie | 0 |
| 1.7.6 | Alte surse | 0 |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website | www.apaservteleorman.ro |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume | S.C. APA SERV S.A –Sucursala Turnu Magurele |
| 1.9.3 | Adresă | Str.Stadionului,nr. 12 |
| 1.9.4 | Telefon | 0247/416545 |
| 1.9.5 | Fax | 0247/412962 |
| 1.9.6 | E-mail | apaserv.alex@yahoo.com |
| Note |

SUCURSALA ROSIORI DE VEDE

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Rosiori de Vede |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAPnr4 Rosiori de Vede | N-497150;290810 -498600;291360 S-498510;287630 -501180;289510 | 20764 | 2670 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 20764 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 974437 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | 18,12% din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 | 0 |
| 1.7.2.1 | Ape interioare | 0 |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate | 0 |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc | 0 |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului | 0 |
| 1.7.5 | Apă de ploaie | 0 |
| 1.7.6 | Alte surse | 0 |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website | www.apaservteleorman.ro |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume | S.C APA SERV S.A- Sucursala Rosiori de Vede |
| 1.9.3 | Adresă | Str.Oltului.nr 46 |
| 1.9.4 | Telefon | 0247/460498 |
| 1.9.5 | Fax | 0247/460498 |
| 1.9.6 | E-mail | apaserv.alex@yahoo.com |

SUCURSALA VIDELE

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Videle |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele GIS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Videle | N-540912;308840 -543144;310000 S-541924;307951 -543382;308523 | 5430 | 863 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 5430 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 315063 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | 5,86% din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 | 0 |
| 1.7.2.1 | Ape interioare | 0 |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate | 0 |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc | 0 |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului | 0 |
| 1.7.5 | Apă de ploaie | 0 |
| 1.7.6 | Alte surse | 0 |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website | www.apaservteleorman.ro |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume | S.C APA SERV S.A –Sucursala Videle |
| 1.9.3 | Adresă | Str.Florilor,nr 13 |
| 1.9.4 | Telefon | 0247/453525 |
| 1.9.5 | Fax | 0247/453525 |
| 1.9.6 | E-mail | apaserv.alex@yahoo.com |
| Note |

SUCURSALA ZIMNICEA

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Zimnicea |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele GIS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAPnr.6 Zimnicea | N-527670;239528 -529500;241400 S-529700;238450 -531389;239737 | 10236 | 1245 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 10236 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 454516 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | 8,45% din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 | 0 |
| 1.7.2.1 | Ape interioare | 0 |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate | 0 |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc | 0 |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului | 0 |
| 1.7.5 | Apă de ploaie | 0 |
| 1.7.6 | Alte surse | 0 |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website | www.apaservteleorman.ro |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume | S.C APA SERV S.A –Sucursala Zimnicea |
| 1.9.3 | Adresă | Str.Vlad Tepes,nr.58 |
| 1.9.4 | Telefon | 0247/366194 |
| 1.9.5 | Fax | 0247/366194 |
| 1.9.6 | E-mail | apaserv.alex@yahoo.com |
| Note |

CENTRALIZATOR  JUDET TELEORMAN 2010

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman/ Alexandria, Rosiorii de Vede, Tuenu Magurele, Videle, Zimnicea |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 6 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele GIS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAPnr.1 Alexandria Laceni | N-525864;274288 -527192;275648 S-527384;272528 -528936;273216 | 32588 | 4908 m3 |
|  | ZAP nr.2 Alexandria Peco | N- 524840;275912 S-525864;274288 -527192;275648 | 17544 | 2642 m3 |
|  | ZAPnr3 Turnu Magurele | N-486400;252600 -486695;253240 S-489600;24900 -251912;490360 | 18358 | 2402 m3 |
|  | ZAPnr4 Rosiori de Vede | N-497150;290810 -498600;291360 S-498510;287630 -501180;289510 | 20764 | 2670 m3 |
|  | ZAPnr.5 Videle | N-540912;308840 -543144;310000 S-541924;307951 -543382;308523 | 5430 | 863 m3 |
|  | ZAPnr.6 Zimnicea | N-527670;239528 -529500;241400 S-529700;238450 -531389;239737 | 10236 | 1245 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 104920 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 5376203 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | 100% din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 83,68% |
|  | ZAPnr.1 Alexandria Laceni | 33,32% | 51,25% |
|  | ZAP nr.2 Alexandria Peco | 17,93% |  |
|  | ZAPnr4 Rosiori de Vede | 18,12% |
|  | ZAPnr.5 Videle | 5,86% |
|  | ZAPnr.6 Zimnicea | 8,45% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 | 16,30% |
|  | ZAPnr3 Turnu Magurele | 16,30% |
| 1.7.2.1 | Ape interioare | 16,30% |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate | 0 |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc | 0 |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului | 0 |
| 1.7.5 | Apă de ploaie | 0 |
| 1.7.6 | Alte surse | 0 |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website | www.dsptr.ro |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume | S.C APA SERV S.A –Sucursala Alexandria |
|  | DSP TELEORMAN |  |
| 1.9.3 | Adresă | Str.Vlad Tepes,nr.58 |
|  | STR. AV .A. COLFESCU,NR.79 |  |
| 1.9.4 | Telefon | 0247/366194 |
|  | 0247/311482 |  |
| 1.9.5 | Fax | 0247/366194 |
|  | 0247/312095 |  |
| 1.9.6 | E-mail | apaserv.alex@yahoo.com |
|  | secretariat@dsptr.ro; ape@dsptr.ro |  |