| Tabelul 5A |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Alexandria/ZAPnr.1 Laceni Teleorman |
| Anul | 2010 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 227 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 227 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 1093 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 288 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 805 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 288 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 1 | 1107 | 1107 | 100 % | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 1040 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | W,N,T |
| Gust3 |  |  | Nu se deter Mina |  |  |  |
| Mangan | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 1047 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 1040 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | W,N,T |
| Tritiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |

| Tabelul 5A |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Alexandria/ZAPnr.2 PECO Teleorman |
| Anul | 2010 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 227 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 227 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 573 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 1 | 576 | 576 | 100 % | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | W,N,T |
| Gust3 |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Mangan | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 526 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | W,N,T |
| Tritiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Turnu Magurele |
| Anul | 2010 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. Coli) | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 1095 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | W |
| Amoniu | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 |  |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Gust3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | W,N,T |
| Activitate alfa globala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | W |
| Activitate alfa globala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | W |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Rosiori de Vede/Teleorman |
| Anul | 2010 |
| Parametrul1 | Nr. De ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. De analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. Coli) | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 371 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Gust3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tritiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Videle |
| Anul | 2010 |
| Parametrul1 | Nr. De ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. Coli) | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 1 | 110 | 26 | 23,63% | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Gust3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tritiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Zimnicea/Teleorman |
| Anul | 2010 |
| Parametrul1 | Nr. De ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. Coli) | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Gust3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Activitate alfa globala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | W |
| Activitate beta globala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | W |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Teleorman |
| Anul | 2010 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 6 | 0 | 838 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 6 | 0 | 838 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 4 | 0 | 1890 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 6 | 0 | 2091 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 6 | 0 | 1961 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 4 | 0 | 703 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | W |
| Amoniu | 5 | 3 | 2043 | 1709 | 83,65 % | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 6 | 0 | 402 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 6 | 0 | 2412 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | W,N,T |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 2 | 0 | 231 | 0 | 0 | W,N,T |
| Gust3 |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Mangan | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| Miros3 |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 6 | 0 | 204 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 6 | 0 | 2503 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 6 | 0 | 2464 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 3 | 0 | 676 | 0 | 0 |  |
| Activitate alfa globala | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | W |
| Activitate beta globala | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | W |

| Draft shortlist of selected individual pesticides2 |
| --- |
| Desethylatrazine CAS 6190-65-4 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Atrazine CAS 1912-24-6 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Terbutylatrazine CAS 25057-89-0 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Metalochlor CAS 87392-12-9 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 D CAS 94-75-7 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Simazine CAS 122-34-9 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Diuron CAS 330-54-1 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| MCPA CAS 94-74-6 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Bromacil CAS 314-40-9 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Mecoprop CAS 7085-19-0 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Isoproturon CAS 34123-59-6 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |