RAPORT CALITATE APA

SUCURSALA ALEXANDRIA

Anul 2008

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Alexandria |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 3 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Laceni | N-526264;273984 -527528;275300 S-527384;272528 -528936;273216 | 20256 | 4190 m3 |
|  | ZAP Amestec | N-525864;274288 -527192;275648 S-526264;273984 -527528;275300 | 12661 | 2618 m3 |
|  | ZAP Peco | N- 524840;275912 S-525864;274288 -527192;275648 | 17724 | 3666 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 50641 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 3823122 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume | S.C Apa Serv S.A |
| 1.9.3 | Adresă | Str.Vedea,nr.31 |
| 1.9.4 | Telefon | 0247/311272 |
| 1.9.5 | Fax | 0247/313218 |
| 1.9.6 | E-mail | apaserv.alex@yahoo.com |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAP Laceni | pH; Amoniu; Nitriti; Nitrati; Oxidabilitate; Cloruri; | 52 | 1300 |
| ZAP Amestec |  | 24 | 260 |
| ZAP Peco |  | 52 | 520 |
| Note |  |  |  |
| 1 | Numărul de probe planificat se va calcula luând în consideraţie toate prevederile legale care permit reduceri faţă de numărul standard de probe de prelevat pe parcursul unui an |
| 2 | Frecvenţa de monitorizare se aplică şi parametrului nitriţi la ieşirea din staţia de tratare a apei (vezi nota 6 din tabelul 2, anexa 1 la legea nr. 458/2002) |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Alexandria Teleorman |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 3 | 0 | 2080 | 0 | 0 |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 3 | 0 | 520 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 3 | 0 | 1560 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 3 | 0 | 2080 | 0 | 0 |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 3 | 3 | 2080 | 2080 | 100 % |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 3 | 0 | 2080 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 3 | 0 | 2080 | 0 | 0 |
| pH | 3 | 0 | 2080 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| --- |
| România | (localitatea/ judeţul) Alexandria/Teleorman |
| Anul | 2008 |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| ZAP Laceni | Amoniu | Nu | 1300 | 1300 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | C3 | C1 | L |
| ZAP Amestec | Amoniu | Nu | 260 | 260 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | C3 | C1 | L |
| ZAP Peco | Amoniu | Nu | 520 | 520 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | C3 | C1 | L |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentului „Ghid” |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website |  |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | Nu |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | Nu |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | Nu |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | Da | Sediul unitatii, DSP,Primaria Alexandria |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | Nu |  |
| 7.8 Întâlniri publice | Nu |  |
| 7.9 Presa locală | Nu |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | Da | Laborator Calitate Apa |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii,DSP, Primaria Alexandria |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Sediul unitatii |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

Anul 2009

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Alexandria |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 3 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Laceni | N-526264;273984 -527528;275300 S-527384;272528 -528936;273216 | 19808 | 3390 m3 |
|  | ZAP Amestec | N-525864;274288 -527192;275648 S-526264;273984 -527528;275300 | 12381 | 2119 m3 |
|  | ZAP Peco | N- 524840;275912 S-525864;274288 -527192;275648 | 17332 | 2966 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 49521 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 3093584 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume | S.C Apa Serv S.A |
| 1.9.3 | Adresă | Str.Vedea,nr. 31 |
| 1.9.4 | Telefon | 0247/311272 |
| 1.9.5 | Fax | 0247/313218 |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAP Laceni | pH; Amoniu; Nitriti; Nitrati; Oxidabilitate; Cloruri; | 52 | 780 |
| ZAP Amestec |  | 24 | 260 |
| ZAP Peco |  | 52 | 260 |
| Note |  |  |  |
| 1 | Numărul de probe planificat se va calcula luând în consideraţie toate prevederile legale care permit reduceri faţă de numărul standard de probe de prelevat pe parcursul unui an |
| 2 | Frecvenţa de monitorizare se aplică şi parametrului nitriţi la ieşirea din staţia de tratare a apei (vezi nota 6 din tabelul 2, anexa 1 la legea nr. 458/2002) |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Alexandria Teleorman |
| Anul | 2009 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 3 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 3 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 3 | 0 | 1040 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 3 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 3 | 3 | 1300 | 1300 | 100 % |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 3 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan | 3 | o | 52 | 0 | 0 |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 3 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
| pH | 3 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| --- |
| România | (localitatea/ judeţul) Alexandria/Teleorman |
| Anul | 2009 |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| ZAP Laceni | Amoniu | Nu | 780 | 780 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | C3 | C1 | L |
| ZAP Amestec | Amoniu | Nu | 260 | 260 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | C3 | C1 | L |
| ZAP Peco | Amoniu | Nu | 260 | 260 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | C3 | C1 | L |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentului „Ghid” |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website |  |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | Nu |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | Nu |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | Nu |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | Da | Sediul unitatii, DSP,Primaria Alexandria |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | Nu |  |
| 7.8 Întâlniri publice | Nu |  |
| 7.9 Presa locală | Nu |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | Da | Laborator Calitate Apa |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii,DSP, Primaria Alexandria |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Sediul unitatii |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

SUCURSALA TURNU MAGURELE

Anul 2008

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Turnu Magurele |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Turnu Magurele | N-486400;252600 -486695;253240 S-489600;24900 -251912;490360 | 18537 | 3263 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 18537 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 1191114 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare | 100% |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |
| 1.9.5 | Fax |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Turnu Magurele |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. Coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi |  |  |  |  |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 1095 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 1 | 52 | 52 | 100% |
| pH | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| --- |
| România | (localitatea/ judeţul) Turnu Magurele;Teleorman |
| Anul | 2008 |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| ZAP Turnu Magurele | Oxidabilitate | nu | 52 | 52 | 7,5 | 8,6 | 9.8 | T1 | T | L |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentului „Ghid” |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | NU |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | NU |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | NU |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | DA | Sediul societatii |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | NU |  |
| 7.8 Întâlniri publice | NU |  |
| 7.9 Presa locală | NU |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | DA | Statia de Tratare-Laborator Calitate |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Statia de Tratare |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

Anul 2009

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Turnu Magurele |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Turnu Magurele | N-486400;252600 -486695;253240 S-489600;24900 -251912;490360 | 18243 | 2929 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 18243 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 1069156 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare | 100% |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |
| 1.9.5 | Fax |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Turnu Magurele |
| Anul | 2009 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi |  |  |  |  |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 1095 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 1 | 22 | 22 | 100% |
| pH | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| --- |
| România | (localitatea/ judeţul) Turnu Magurele;Teleorman |
| Anul | 2009 |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| Dunarea | Oxidabilitate | nu | 22 | 22 | 7,8 | 8,9 | 10,1 | T1 | T | L |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentului „Ghid” |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | NU |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | NU |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | NU |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | DA | Sediul societatii |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | NU |  |
| 7.8 Întâlniri publice | NU |  |
| 7.9 Presa locală | NU |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | DA | Statia de Tratare-Laborator Calitate |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii,Laborator Calitate |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Statia de Tratare |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

SUCURSALA ROSIORI DE VEDE

Anul 2008.

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Rosiori de Vede |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Rosiori de Vede | N-497150;290810 -498600;291360 S-498510;287630 -501180;289510 | 21274 | 3256 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 21274 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 1188404 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |
| 1.9.5 | Fax |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAP Rosiori de Vede | pH; Nitriti; Oxidabilitate; Cloruri; | 52 | 832 |
| Note |  |  |  |
| 1 | Numărul de probe planificat se va calcula luând în consideraţie toate prevederile legale care permit reduceri faţă de numărul standard de probe de prelevat pe parcursul unui an |
| 2 | Frecvenţa de monitorizare se aplică şi parametrului nitriţi la ieşirea din staţia de tratare a apei (vezi nota 6 din tabelul 2, anexa 1 la legea nr. 458/2002) |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Rosiori de Vede |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. De analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. Coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi |  |  |  |  |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu |  |  |  |  |  |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| pH | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | NU |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | NU |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | NU |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | DA | Sediul societatii,Primaria Rosiori de Vede |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | NU |  |
| 7.8 Întâlniri publice | NU |  |
| 7.9 Presa locală | NU |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | DA | Statia de Tratare-Laborator Calitate |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii,Primaria Rosiori de Vede |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Statia de Tratare |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

Anul 2009

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Rosiori de Vede |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Rosiori de Vede | N-497150;290810 -498600;291360 S-498510;287630 -501180;289510 | 20584 | 3022 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 20584 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 1103108 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |
| 1.9.5 | Fax |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAP Rosiori de Vede | pH; Nitriti; Oxidabilitate; Cloruri; | 52 | 728 |
| Note |  |  |  |
| 1 | Numărul de probe planificat se va calcula luând în consideraţie toate prevederile legale care permit reduceri faţă de numărul standard de probe de prelevat pe parcursul unui an |
| 2 | Frecvenţa de monitorizare se aplică şi parametrului nitriţi la ieşirea din staţia de tratare a apei (vezi nota 6 din tabelul 2, anexa 1 la legea nr. 458/2002) |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Rosiori de Vede |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. De analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. Coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi |  |  |  |  |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu |  |  |  |  |  |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 |
| pH | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | NU |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | NU |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | NU |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | DA | Sediul societatii,Primaria Rosiori de Vede |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | NU |  |
| 7.8 Întâlniri publice | NU |  |
| 7.9 Presa locală | NU |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | DA | Statia de Tratare-Laborator Calitate |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii,Primaria Rosiori de Vede |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Statia de Tratare |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

SUCURSALA VIDELE

Anul 2008

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Videle |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Videle | N-540912;308840 -543144;310000 S-541924;307951 -543382;308523 | 5785 | 1807 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 5785 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 659656 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |
| 1.9.5 | Fax |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Videle |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. Coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| pH | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | NU |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | NU |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | NU |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | DA | Sediul unitatii |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | NU |  |
| 7.8 Întâlniri publice | NU |  |
| 7.9 Presa locală | NU |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | DA | Sediul unitatii |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Statia de Tratare |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

Anul 2009

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Videle |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Videle | N-540912;308840 -543144;310000 S-541924;307951 -543382;308523 | 5230 | 978 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 5230 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 356966 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |
| 1.9.5 | Fax |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Videle |
| Anul | 2009 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. Coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| pH | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | NU |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | NU |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | NU |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | DA | Sediul unitatii |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | NU |  |
| 7.8 Întâlniri publice | NU |  |
| 7.9 Presa locală | NU |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | DA | Sediul unitatii |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Statia de Tratare |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

SUCURSALA ZIMNICEA

Anul 2008

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Zimnicea |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Zimnicea | N-527670;239528 -529500;241400 S-529700;238450 -531389;239737 | 10670 | 2045 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 10670 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 746352 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |
| 1.9.5 | Fax |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Zimnicea |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. Coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| pH | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | NU |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | NU |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | NU |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | DA | Sediul unitatii |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | NU |  |
| 7.8 Întâlniri publice | NU |  |
| 7.9 Presa locală | NU |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | DA | Sediul unitatii |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Statia de Tratare |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |

Anul 2009

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |
| --- |
| 1.1 | ROMÂNIA (Judeţul, Localitatea) | Teleorman, Zimnicea |
| 1.2 | Populaţia totală în milioane |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă | 1 |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP Zimnicea | N-527670;239528 -529500;241400 S-529700;238450 -531389;239737 | 10196 | 1554 m3 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 | 10196 loc |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an | 567268 m3 |
| 1.7 | Sursele de apă | % din volumul total |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 | 100% |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |
| 1.8 | Baza de date naţională privind calitatea apei potabile |
| 1.8.1 | Adresa website |  |
| 1.9 | Datele de contact din România |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| 1.9.2 | Nume |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |
| 1.9.5 | Fax |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |
| Note |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Zimnicea |
| Anul | 2009 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare |
| Parametri microbiologici |
| Escherichia coli (E. Coli) |  |  |  |  |  |
| Enterococi |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |
| Arsen |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |
| Bor |  |  |  |  |  |
| Bromaţi |  |  |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere |  |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |
| Fluor |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |  |  |  |
| Mercur |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |  |
| Seleniu |  |  |  |  |  |
| Stibiu |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |
| Aluminiu |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |
| Conductivitate |  |  |  |  |  |
| Culoare3 |  |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |  |
| Gust3 |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |
| Miros3 |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| pH | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Sodiu |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 |  |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

Informarea consumatorilor despre calitatea apei potabile

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |
| --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da |  |
| 7.2 Raport anual (Naţional) | NU |  |
| 7.3 Raport anual (Regional/judeţean) | NU |  |
| 7.4 Raport trianual (Naţional) | NU |  |
| 7.5 Pliant informativ | Nu |  |
| 7.6 Buletin informativ | DA | Sediul unitatii |
| 7.7 Factura consumului de apă2 | NU |  |
| 7.8 Întâlniri publice | NU |  |
| 7.9 Presa locală | NU |  |
| 7.10 Documente accesibile publicului3 | DA | Sediul unitatii |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Locul în care Comisia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |
| --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | nu |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul unitatii |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Nu |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Nu |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Statia de Tratare |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |